## Investimet ne institucione
Investicije institucija u efikasnost energije
Institucija | Opis projekta | Mere efikasnosti energije u zgradama | Godina renoviranja (sprovođenje mera EE-a) | Finansijska vrednost
RCJZ Uroševac | Ministarstvo za ekonomski razvoj je, uz podršku Svetske banke, sprovelo projekat za efikasnost energije u objektu RCJZ-a Uroševac | Postavljanje fasade zgrade, termoizolacija zida 500m2 | Od 2018. do 2019. | 75225.84
Zamena prozora 501 m2
Zamena sijalica sa 100W na 30W LED
Sistem grejanja na naftu sa potrošnjom od 1000L/godini, na pelet sa potrošnjom od 10t/godini
RCJZ Prizren | Ministarstvo za ekonomski razvoj je, uz podršku Svetske banke, sprovelo projekat za efikasnost energije u objektu RCJZ-a Prizren | Postavljanje fasade zgrade, termoizolacija zida 2470m2 | Od 2018. do 2019. | 158436.4
Zamena prozora 2470 m2
Zamena sijalica sa 100W na 30W LED
Ponovno postavljanje i popravka klima uređaja u objektima
Popravka i postavljanje radijatora
Korektivna služba Kosova -Ministarstvo pravde | Ugradnja solarnog sistema za grejanje sanitarne vode u KC-u Lipljan | Ugradnja solarnog sistema za grejanje sanitarne vode | 2018 | 26791.4
Korektivna služba Kosova -Ministarstvo pravde | Uređivanje rasvete na spoljašnjem obodu KC-a Dubrava i zamena efikasnijim sijalicama | Zamena 242 rasvetnih tela od 250W sa 242 LED rasvetnih tela od 50W | 2018 | 17515
Zamena kablova, prekidača, senzora (fotoćelija) i razvodnih kutija
Korektivna služba Kosova -Ministarstvo pravde | Uređivanje rasvete na spoljašnjem perimetru KC-a Dubrava i zamena efikasnijim sijalicama | Zamena 250 rasvetnih tela od 250W sa 250 LED rasvetnih tela od 50W | 2019 | 17024
Zamena kablova, prekidača, senzora (fotoćelija) i razvodnih kutija
Korektivna služba Kosova -Ministarstvo pravde | Uređivanje rasvete na spoljašnjem perimetru ZVB-a | Zamena 1500 rasvetnih cevi od 36W sa 1500 LED rasvetnih tela od 18W | 2019 | 11580
Zamena 600 sijalica od 150W sa 600 LED rasvetnih tela od 40W
Zamena 16 rasvetnih reflektora od 1000W sa 16 LED rasvetnih tela od 200W
Zamena kablova, prekidača, senzora (fotoćelija) i razvodnih kutija
Korektivna služba Kosova -Ministarstvo pravde | Uređivanje rasvete na spoljašnjem perimetru PC-a Gnjilane | Zamena 145 rasvetnih tela od 250W sa 145 LED rasvetnih tela od 50W | 2019 | 8001
Zamena kablova, prekidača, senzora (fotoćelija) i razvodnih kutija
Korektivna služba Kosova -Ministarstvo pravde | Ugradnja solarnih panela u ZVB-u | Ugradnja solarnog sistema za grejanje sanitarne vode | 2019 | 35850
RCJZ Uroševac | Ministarstvo za ekonomski razvoj je, uz podršku Svetske banke, sprovelo projekat za efikasnost energije u objektu RCJZ-a Uroševac | Postavljanje fasade zgrade, termoizolacija zida 500m2 | Od 2018. do 2019. | 75225.84
Zamena prozora 501 m2
Zamena svetiljki sa 100W na 30W LED
Sistem grejanja na naftu sa potrošnjom od 1000L/godini, na pelet sa potrošnjom od 10t/godini
RCJZ Prizren | Ministarstvo za ekonomski razvoj je, uz podršku Svetske banke, sprovelo projekat za efikasnost energije u objektu RCJZ-a Prizren | Postavljanje fasade zgrade, termoizolacija zida 500m2 | Od 2018. do 2019. | 158436.4
Zamena prozora 2470 m2
Zamena sijalica sa 100W na 30W LED
Ponovno postavljanje i popravka klima uređaja u objektima
Popravka i postavljanje radijatora
Opština - Đakovica Ministarstvo zdravlja UBKSK | Projekat efikasnosti energije i obnovljivih izvora energije na Kosovu | Izolacija objekta i postavljanje fasade | 2019 | NA
Sistem Etic
Izolacija krova kamenom vunom
Oluci
Sistem grejanja za sanitarije i rasveta
U KIZ-u:
Postavljanje fasade i krečenje dela objekta
Sistem grejanja za sanitarije i rasveta
Oluci
MER/EO | Energetska revizija javnih zgrada i drugih obaveznih preduzeća - Program podrške - Sprovođenje mera efikasnosti energije u zgradama javnih službi | Toplotna izolacija zidova stiroporom od 10cm, N3 | 2019 | 1080476.14
Izolacija krova kamenom vunom debljine od 10cm
PVC prozori sa dvostrukim staklom dimenzija 4+16+4mm
Postavljanje efikasnih rasvetnih tela u skladu sa prostorima svakog pojedinačnog objekta
Ugradnja sistema centralnog grejanja, ugradnja kotlova različitih kapaciteta u zavisnosti od objekta, dok je gorivo bilo drvo